南海トラフを震源とする地震に関するお知らせ（第１報）

2025年8月28日

昭島ガス株式会社

都市ガス停止中のお知らせとお願い

このたびの地震において、ガスの供給停止地域が確定しましたので、お知らせいたします。地震による供給停止戸数は約850戸となりました。

１．供給停止地域

| 町名 | 停止戸数 |
| --- | --- |
| 築地町・中神町一部 | 864戸 |

２．供給再開の見通しについて

現在、詳細な被害調査を実施中です。見通しが立ち次第、お知らせいたします。

３．供給停止地域のお客様へ

- 安全のため、必ずガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉めて下さい。

- 昭島ガスの係員が設備を点検し、安全を確認するまで、全体にガスを使わないようにお願いいたします。

４．その他の地域のお客様へ

- 現在、警戒態勢を取りながら、ガスの供給を続けておりますが、ガスの臭いがしたら、ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開けて換気し、すぐに昭島ガスに連絡してください。換気扇はスイッチから火花が飛ぶ恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

- 地震により、お客様宅についているマイコンメーターの安全装置が作動し、ガスが止まっていることがあります。この場合、ガスメーター正面に赤いランプが点滅しています。給排気設備に異常がないことを確認されたお客様は、ガスメーターに取り付けてある復帰操作説明書を参考にご自分で復帰操作ができますので、よろしくお願いいたします。なお、繰り返し復帰操作を行ってもガスが出ない場合は、昭島ガスまでご連絡ください。

〇ガスが出ない、臭いがするなどガスの供給に関するご連絡先

昭島ガス㈱　保安課　042-546-1229

日本ガス㈱　東京緊急センター　03-5308-2200